## Appendix A8_1(T) - Compliance
第3工作包(WP03)指定分包合同(NSC) - 槟城国际机场扩建项目
第 A8_1 (T) 节 - 技术合规声明：D.10 数字导览系统
依据:第2卷(共3卷)技术规范 第 A2(T) 节。优先级:M=必备项,O=可选项。
序号 | 章节 / 范围 | 招标技术需求规范 | 优先级 | 符合性(完全/部分/不满足) | 方案引用 / 备注 | 招标页码
1.0 总体要求
1.1 | 总体要求 | 承包商应设计、供货、开发、配置、集成、测试、调试并维护一套完整的数字导览系统,包括对 MYairports 手机应用、互动导览自助终端、集中内容管理系统(CMS)、云管理平台及所有相关软硬件组件的功能增强。 | M | 完全
1.2 | 总体要求 | 所提供方案应支持机场4.0战略,通过整合移动端与自助终端导览服务提升旅客体验。 | M | 完全
1.3 | 总体要求 | 承包商应对现有的 MYairports 手机应用及网站进行定制,纳入槟城国际机场(PIA)的专属内容和功能。 | M | 完全
1.4 | 总体要求 | 承包商应正式委托现有的 MYairports 应用开发商,负责落实本合同所需的所有应用功能增强。 | M | 完全
1.5 | 总体要求 | 承包商应开展全面的现场调研和客流分析,以确定自助终端的最佳布点位置与部署策略。 | M | 完全
1.6 | 总体要求 | 承包商应设计、供货并调试可在机场公共环境连续运行的互动式自助服务终端。 | M | 完全
1.7 | 总体要求 | 承包商应提供基于云的集中管理平台,支持管理、监控、分析及内容管理。 | M | 完全
1.8 | 总体要求 | 本方案应支持实时运营信息、旅客导航、商业信息及数字内容的发布。 | M | 完全
1.9 | 总体要求 | 承包商应确保与本技术规范中涉及的所有机场ICT对接系统之间的互操作性。 | M | 完全
1.10 | 总体要求 | 承包商应遵守业主的ICT标准、E1、E2、附件B、附件E以及所有适用的合同文件。 | M | 完全
1.11 | 总体要求 | 承包商应提供满足运营验收所要求的全部许可、文档、培训与质保。 | M | 完全
1.12 | 总体要求 | 承包商应确保所提供的全部软硬件在整个合同期内均可获得厂商商业支持。 | M | 完全
2.0 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案
2.1 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应增强现有的 MYairports 手机应用及网站,为槟城国际机场提供数字导览服务。 | M | 完全
2.2 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应保持与现有 MYairports 应用架构及部署模式的兼容性。 | M | 完全
2.3 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应对机场信息、服务、地图和旅客信息进行 PIA 本地化定制。 | M | 完全
2.4 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应开展 UI/UX 设计研究,以优化旅客可用性与使用体验。 | M | 完全
2.5 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应显示实时进出港航班信息。 | M | 完全
2.6 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应提供实时航班跟踪功能。 | M | 完全
2.7 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应显示机场运营信息,包括登机口分配、航站楼信息及机场设施。 | M | 完全
2.8 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应提供出行提示、卫生要求、安全信息和旅客指引。 | M | 完全
2.9 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应提供可配置的推送通知,用于航班状态变更、登机信息和运营告警。 | M | 完全
2.10 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应提供完整的零售和餐饮商户目录。 | M | 完全
2.11 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应支持数字促销、优惠券及定向商业活动。 | M | 完全
2.12 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应提供便民设施目录,包括洗手间、祈祷室、婴儿护理室、外币兑换点、行李寄存柜台及其他旅客设施。 | M | 完全
2.13 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应提供停车信息,包括车位可用情况、电子支付及代客泊车预订服务。 | M | 完全
2.14 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应与排队管理系统集成,显示值机、安检、边检、海关及登机口的实时排队信息。 | M | 完全
2.15 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应与行李处理系统(BHS)、自动标签识别(ATR)及行李核对管理系统集成,提供行李状态跟踪。 | M | 完全
2.16 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应开发一套集中式导览引擎,同时支持移动设备和互动自助终端。 | M | 完全
2.17 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应使用二维(2D)和/或三维(3D)机场地图提供互动式室内导航。 | M | 完全
2.18 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应支持航站楼内的跨楼层导航。 | M | 完全
2.19 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应在适用情况下支持 GPS 和室内 Wi-Fi 定位技术。 | M | 完全
2.20 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应支持导入 CAD、BIM 及 IFC 模型以生成机场地图。 | M | 完全
2.21 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应支持可配置的兴趣点(POI)、登机口、柜台、商业店铺及旅客设施。 | M | 完全
2.22 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应支持可配置的路径规划逻辑,包括最短路径、无障碍通道、限制区域及临时关闭区域。 | M | 完全
2.23 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应支持机场专属导航,包括值机到安检、安检到边检、登机口到登机口的中转、到达后到行李提取、海关到陆侧及航空公司贵宾厅的路径。 | M | 完全
2.24 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应支持导航至祈祷室、婴儿护理室、洗手间、特殊协助设施及其他便民设施。 | M | 完全
2.25 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 手机应用应支持扫描登机牌以提供个性化导航。 | M | 完全
2.26 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 在业主批准的前提下,本方案应支持可选的人脸识别功能。 | M | 完全
2.27 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应与 FIDS 和 AODB 集成,提供个性化的实时航班信息。 | M | 完全
2.28 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应保留 MYairports 已实施的现有 Information Broker(IB)集成。 | M | 完全
2.29 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应提供兴趣点(POI)搜索功能。 | M | 完全
2.30 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应支持多语种用户界面。 | M | 完全
2.31 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应提供可配置的品牌、主题和界面布局。 | M | 完全
2.32 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应支持通过二维码将自助终端上的导航路线转至旅客手机端。 | M | 完全
2.33 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应为所有互动自助终端提供一套集中式内容管理系统(CMS)。 | M | 完全
2.34 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | CMS 应支持基于角色的访问控制(RBAC)并具备完整的审计日志。 | M | 完全
2.35 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | CMS 应支持对图片、视频、地图、图标、标签及多媒体内容的集中管理。 | M | 完全
2.36 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | CMS 应支持按时间、日期、位置、区域及终端分组进行内容编排。 | M | 完全
2.37 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | CMS 应支持预览、版本控制、回滚及发布工作流。 | M | 完全
2.38 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | CMS 应实时将内容同步至所有已部署的自助终端。 | M | 完全
2.39 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应供应十(10)台互动导览自助终端及其全部配件和自助终端管理服务器。 | M | 完全
2.40 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 每台自助终端应采用不低于 50 英寸的商业级触控显示屏,分辨率达超高清(4K UHD)。 | M | 完全
2.41 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 每台自助终端应采用适合高人流量机场公共环境的工业级结构。 | M | 完全
2.42 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 每台自助终端应配备面向连续 24×7 运行的商业级计算硬件。 | M | 完全
2.43 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 每台自助终端应集成工业级不间断电源(UPS),支持断电时优雅关机及电力恢复后自动重启。 | M | 完全
2.44 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 承包商应提供基于云的集中自助终端管理,支持远程监控、软件部署、内容同步及健康监测。 | M | 完全
2.45 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端方案 | 本方案应提供分析与报表,并与 Information Broker(IB)、AMS、PFQMS、BHS、ATR、MYairports 及 MAHB 大数据分析平台(BDA)集成。 | M | 完全
3.0 非功能性要求
3.1 | 非功能性要求 | 数字导览系统应支持每天 24 小时、每周 7 天、每年 365 天的不间断运行。 | M | 完全
3.2 | 非功能性要求 | 本方案应支持高可用(HA)架构,关键系统组件不得存在单点故障。 | M | 完全
3.3 | 非功能性要求 | 本方案应支持横向与纵向扩展,以适应未来旅客增长和机场扩建。 | M | 完全
3.4 | 非功能性要求 | 本方案应提供针对管理员、操作员及授权用户的可配置基于角色的访问控制(RBAC)。 | M | 完全
3.5 | 非功能性要求 | 本方案应保留完整的审计日志,涵盖用户活动、管理操作、内容发布及配置变更。 | M | 完全
3.6 | 非功能性要求 | 本方案应提供对所有自助终端、服务器和应用服务的集中健康监控。 | M | 完全
3.7 | 非功能性要求 | 本方案应针对终端故障、通信故障、应用故障及运行异常生成可配置的告警。 | M | 完全
3.8 | 非功能性要求 | 本方案应在通信或供电中断后支持自助终端自动恢复。 | M | 完全
3.9 | 非功能性要求 | 本方案应支持对所有自助终端进行集中软件部署与远程软件升级。 | M | 完全
3.10 | 非功能性要求 | 本方案应支持在所有自助终端之间自动同步地图、多媒体内容和运营信息。 | M | 完全
3.11 | 非功能性要求 | 本方案应支持对配置、内容及运营数据库进行备份与恢复。 | M | 完全
3.12 | 非功能性要求 | 本方案应符合业主依据 E1 所规定的 RTO(恢复时间目标)和 RPO(恢复点目标)要求。 | M | 完全
3.13 | 非功能性要求 | 本方案应支持多语种内容及未来语言扩展。 | M | 完全
3.14 | 非功能性要求 | 本方案应支持适配移动设备、自助终端及未来数字渠道的自适应用户界面。 | M | 完全
3.15 | 非功能性要求 | 本方案应支持可配置的品牌、主题和机场专属定制。 | M | 完全
3.16 | 非功能性要求 | 本方案应支持集中的日志记录、监控和运营分析。 | M | 完全
3.17 | 非功能性要求 | 本方案应在不进行重大架构改造的前提下,支持未来智慧机场建设、数字孪生集成及企业级分析。 | M | 完全
3.18 | 非功能性要求 | 承包商应提供完整的非功能性设计文档,以证明其在性能、可扩展性、可用性和韧性方面的合规性。 | M | 完全
4.0 私有云 / 数据中心要求
4.1 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应根据经批准的部署架构,提供数字导览系统所需的完整托管环境。 | M | 完全
4.2 | 私有云 / 数据中心要求 | 托管环境应符合业主的 ICT 基础设施标准、附件 B 和附件 E。 | M | 完全
4.3 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应提供保障系统完整运行所需的全部应用服务器、数据库服务器、操作系统、中间件和虚拟化平台。 | M | 完全
4.4 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应提供企业级存储基础设施,其容量应满足多媒体内容、地图、终端内容、分析数据、日志和备份的需要。 | M | 完全
4.5 | 私有云 / 数据中心要求 | 存储方案应支持冗余、容错及高性能数据访问。 | M | 完全
4.6 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应提供完整的网络基础设施,包括交换机、防火墙、通信接口以及至自助终端和移动应用服务的安全连接。 | M | 完全
4.7 | 私有云 / 数据中心要求 | 托管环境应支持高可用(HA)、冗余及所有关键服务的韧性运行。 | M | 完全
4.8 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应依据 E1、附件 B 和附件 E,实施备份、恢复与灾难恢复(DR)能力。 | M | 完全
4.9 | 私有云 / 数据中心要求 | 托管环境应支持集中式基础设施监控,涵盖服务器健康、存储利用率、应用性能和通信状态。 | M | 完全
4.10 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应提供容量监控与容量规划报告,以支撑未来的运营增长。 | M | 完全
4.11 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应提供整个合同期内所需的全部操作系统、数据库、中间件及第三方软件许可。 | M | 完全
4.12 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应维护完整的基础设施资产台账、软件清单和许可清单。 | M | 完全
4.13 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应提供完整的基础设施文档,包括逻辑架构、物理架构、网络拓扑、机柜布局及 IP 地址规划。 | M | 完全
4.14 | 私有云 / 数据中心要求 | 基础设施应支持未来的容量扩展与技术更新,且无需进行重大架构改造。 | M | 完全
4.15 | 私有云 / 数据中心要求 | 承包商应在运营验收前完成基础设施验证、备份恢复测试与灾难恢复验证。 | M | 完全
5.0 测试、调试与验收
5.1 | 测试、调试与验收 | 承包商应编制全面的测试与调试计划,包括出厂验收测试(FAT)、现场验收测试(SAT)、集成测试、用户验收测试(UAT)、性能测试与运营验收测试(OAT)。 | M | 完全
5.2 | 测试、调试与验收 | 承包商应在交付前对所有自助终端、硬件、软件及集成组件开展出厂验收测试(FAT)。 | M | 完全
5.3 | 测试、调试与验收 | 承包商应在槟城国际机场完成安装后开展现场验收测试(SAT)。 | M | 完全
5.4 | 测试、调试与验收 | 承包商应与 MYairports、AMS、Information Broker(IB)、FIDS、PFQMS、BHS、ATR 及其他对接机场系统开展端到端集成测试。 | M | 完全
5.5 | 测试、调试与验收 | 承包商应使用业主批准的业务场景开展用户验收测试(UAT)。 | M | 完全
5.6 | 测试、调试与验收 | 承包商应在机场真实运行环境下开展运营验收测试(OAT)。 | M | 完全
5.7 | 测试、调试与验收 | 承包商应在所支持的 Android 和 iOS 设备上验证手机应用的功能。 | M | 完全
5.8 | 测试、调试与验收 | 承包商应验证自助终端硬件功能,包括触摸屏、显示屏、网络、UPS 及外设。 | M | 完全
5.9 | 测试、调试与验收 | 承包商应验证室内导航精度、路径规划逻辑及地图同步。 | M | 完全
5.10 | 测试、调试与验收 | 承包商应验证 CMS 功能,包括内容发布、调度、同步和回滚。 | M | 完全
5.11 | 测试、调试与验收 | 承包商应验证自助终端、CMS 与手机应用服务之间的实时同步。 | M | 完全
5.12 | 测试、调试与验收 | 承包商应开展性能测试,验证应用响应时间、自助终端响应时间和并发用户容量。 | M | 完全
5.13 | 测试、调试与验收 | 承包商应开展故障切换测试、冗余测试、备份恢复测试与灾难恢复验证。 | M | 完全
5.14 | 测试、调试与验收 | 承包商应根据 E2 开展漏洞评估与渗透测试(VAPT)及网络安全测试。 | M | 完全
5.15 | 测试、调试与验收 | 承包商应编制并提交完整的 FAT、SAT、UAT、OAT、集成测试与性能测试报告,供业主审批。 | M | 完全
5.16 | 测试、调试与验收 | 承包商应在运营验收前整改测试中发现的所有缺陷。 | M | 完全
5.17 | 测试、调试与验收 | 承包商应在 Go-Live 前编制迁移与切换计划,供业主审批。 | M | 完全
5.18 | 测试、调试与验收 | 承包商应在适用情况下支持迁移、切换执行及运营就绪与机场移交(ORAT)。 | M | 完全
5.19 | 测试、调试与验收 | 承包商应提供完整的实测配置记录和运营就绪文档。 | M | 完全
5.20 | 测试、调试与验收 | 最终运营验收应以全部测试活动顺利完成并经业主批准为前提。 | M | 完全
6.0 支持、质保、强化维护与日常维护（24个月质保期）-总承包商、印尼魏总方、卓繁职责范围要写清楚
6.1 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应依据 E1 提供质保、强化维护、缺陷通知期(DNP)和托管服务支持。 | M | 完全
6.2 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应在 Go-Live 后立即提供强化维护支持,以保障数字导览系统的稳定运行。 | M | 完全
6.3 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 强化维护服务应包括运营支持、问题解决、配置优化、软件调优及用户协助。 | M | 完全
6.4 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应在整个强化维护期间维护问题台账、纠正措施台账与进度报告。 | M | 完全
6.5 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应依据 E1 提供预防性、纠正性、适应性及完善性维护服务。 | M | 完全
6.6 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应在质保期、DNP 期及托管服务期内提供远程与现场技术支持。 | M | 完全
6.7 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应针对所有重大事件维护完整的维护记录、事件日志与根本原因分析(RCA)报告。 | M | 完全
6.8 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应按经批准的维护计划对自助终端、服务器、应用软件、CMS 及配套基础设施开展预防性维护。 | M | 完全
6.9 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应在整个合同期内维护软件版本、固件版本、配置基线和许可记录。 | M | 完全
6.10 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应依据 E1 提交月度维护报告、SLA 报告与服务质量报告。 | M | 完全
6.11 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应在不影响运营连续性的前提下,支持未来的软件功能增强、自助终端扩容与技术更新。 | M | 完全
6.12 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 承包商应在整个合同期内维持 OEM 支持与软件订阅服务。 | M | 完全
7.0 风险管理、韧性与业务连续性
7.1 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应在整个合同期内建立并维护项目与运营风险登记册。 | M | 完全
7.2 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应识别技术、运营、网络安全与实施风险,并提出相应的缓解措施。 | M | 完全
7.3 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应在实施、强化维护及 DNP 期内对风险登记册进行评审和更新。 | M | 完全
7.4 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 数字导览系统应消除关键应用和基础设施组件的单点故障。 | M | 完全
7.5 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应对关键应用服务实施高可用(HA)架构。 | M | 完全
7.6 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应依据 E1 实施备份、恢复与灾难恢复(DR)流程。 | M | 完全
7.7 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应在运营验收前验证备份恢复与灾难恢复流程。 | M | 完全
7.8 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应在技术上可行的范围内,确保在计划维护和组件故障期间的旅客导航服务连续性。 | M | 完全
7.9 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应编制自助终端运行、手机应用服务和 CMS 的业务连续性程序。 | M | 完全
7.10 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 承包商应定期向业主提交风险评估报告与韧性状态报告。 | M | 完全
8.0 实施、迁移与运营交接
8.1 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应编制全面的实施计划,涵盖设计、开发、采购、安装、测试、调试及 Go-Live 各阶段工作。 | M | 完全
8.2 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应在 Go-Live 前编制详细的迁移与切换计划,供业主审批。 | M | 完全
8.3 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应与业主、主系统集成商(MSI)、MYairports 应用开发商及其他相关承包商协调全部实施工作。 | M | 完全
8.4 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应在自助终端及配套基础设施安装前开展详细的现场勘查。 | M | 完全
8.5 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应编制施工方案、安装流程、检验与测试计划(ITP)及实施进度计划,供业主审批。 | M | 完全
8.6 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应确保安装和迁移活动不对机场运营或旅客服务造成不利影响。 | M | 完全
8.7 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应在适用情况下支持将现有数字内容、地图、配置设置和运营数据迁移至新系统。 | M | 完全
8.8 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应在整个实施期内支持运营就绪与机场移交(ORAT)工作。 | M | 完全
8.9 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应在运营验收前完成管理员、操作员及技术人员的培训。 | M | 完全
8.10 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应提供完整的用户手册、管理员指南、标准操作规程(SOP)、维护手册和运行手册。 | M | 完全
8.11 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应为业主技术人员与运行人员开展知识转移培训。 | M | 完全
8.12 | 实施、迁移与运营交接 | 承包商应在项目完工时提供完整的竣工文档、配置记录及最终验收文档。 | M | 完全
9.0 监控、可观测性与分析
9.1 | 监控、可观测性与分析 | 承包商应为数字导览系统提供集中监控平台,覆盖自助终端、手机应用服务、CMS、服务器及配套基础设施。 | M | 完全
9.2 | 监控、可观测性与分析 | 监控平台应持续监测应用可用性、自助终端健康、服务器性能、存储利用率及网络连通性。 | M | 完全
9.3 | 监控、可观测性与分析 | 承包商应实时监控自助终端的运行状态,包括在线/离线状态、触摸屏健康、显示屏状态、UPS 状态及通信状态。 | M | 完全
9.4 | 监控、可观测性与分析 | 本方案应针对硬件故障、软件故障、通信故障和运行异常提供可配置的告警与通知。 | M | 完全
9.5 | 监控、可观测性与分析 | 本方案应集中维护应用日志、系统日志、审计日志和运行日志,以支持故障排查与根本原因分析(RCA)。 | M | 完全
9.6 | 监控、可观测性与分析 | 承包商应提供可配置的仪表盘,展示系统健康、自助终端可用性、应用性能及运营 KPI。 | M | 完全
9.7 | 监控、可观测性与分析 | 本方案应支持对内容同步、地图更新、手机应用服务和云服务的监控。 | M | 完全
9.8 | 监控、可观测性与分析 | 承包商应提供分析功能,涵盖自助终端使用情况、旅客交互、搜索趋势、导航请求及内容使用情况。 | M | 完全
9.9 | 监控、可观测性与分析 | 本方案应支持按业主批准的格式生成运营、管理及分析报告。 | M | 完全
9.10 | 监控、可观测性与分析 | 承包商应在需要时支持把监控数据与运行指标导出至业主的企业级监控与分析平台。 | M | 完全
9.11 | 监控、可观测性与分析 | 本方案应保留历史监控数据,以支持趋势分析、容量规划和服务改进。 | M | 完全
9.12 | 监控、可观测性与分析 | 承包商应提供完整的监控配置文档及运行操作规程。 | M | 完全
10.0 供应商治理、文档与互操作性
10.1 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应提供完整的系统架构文档,包括逻辑架构、物理架构及部署架构。 | M | 完全
10.2 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应提供所有系统接口的完整接口控制文档(ICD)、API 规范、集成指南和报文规范。 | M | 完全
10.3 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应提供完整的数据库文档、元数据文档及数据字典。 | M | 完全
10.4 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应提供完整的竣工图纸,包括自助终端布局、设备清单、机柜布置、网络拓扑图及通信原理图。 | M | 完全
10.5 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应提供完整的用户手册、管理员手册、维护手册、标准操作规程(SOP)及运行手册。 | M | 完全
10.6 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应提供完整的资产台账、软件许可台账、配置记录及软件清单。 | M | 完全
10.7 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应提供全生命周期支持所需的全部配置文件、模板、定制文档与部署文档。 | M | 完全
10.8 | 供应商治理、文档与互操作性 | 本方案应支持以行业标准格式导出业主所有的数据、地图、配置信息、内容及元数据。 | M | 完全
10.9 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商不得设置阻碍数字导览系统未来迁移、增强或替换的所有权限制。 | M | 完全
10.10 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应在合同完成或终止时,支持向业主或替代服务商的有序技术交接。 | M | 完全
10.11 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应在整个合同期内维护文档版本控制并更新全部文档。 | M | 完全
10.12 | 供应商治理、文档与互操作性 | 承包商应通过开放标准和文档化的接口,确保与未来机场 ICT 系统的互操作性。 | M | 完全
11.0 网络安全、数据治理与隐私
11.1 | 网络安全、数据治理与隐私 | 承包商应全面遵守业主的网络安全要求(E2)及适用的机场 ICT 安全策略。 | M | 完全
11.2 | 网络安全、数据治理与隐私 | 数字导览系统应实施基于角色的访问控制(RBAC)、用户身份认证及特权访问管理。 | M | 完全
11.3 | 网络安全、数据治理与隐私 | 自助终端、CMS、手机应用服务及配套基础设施之间的所有通信,均应采用业主批准的安全加密通信协议。 | M | 完全
11.4 | 网络安全、数据治理与隐私 | 敏感运营信息、旅客相关数据及配置数据应在传输与存储时(若适用)采用加密保护。 | M | 完全
11.5 | 网络安全、数据治理与隐私 | 承包商应实施全面的审计日志,涵盖管理活动、内容发布、配置变更和用户活动。 | M | 完全
11.6 | 网络安全、数据治理与隐私 | 本方案应支持在 E2 要求的情况下,把网络安全事件、审计日志和运行遥测数据转发至业主的企业网络安全监控平台。 | M | 完全
11.7 | 网络安全、数据治理与隐私 | 承包商应对所有服务器、操作系统、数据库、自助终端及应用软件实施网络安全加固。 | M | 完全
11.8 | 网络安全、数据治理与隐私 | 承包商应在整个合同期内支持漏洞管理、安全补丁管理和定期的网络安全评审。 | M | 完全
11.9 | 网络安全、数据治理与隐私 | 承包商应根据 E2 和业主要求开展漏洞评估与渗透测试(VAPT)。 | M | 完全
11.10 | 网络安全、数据治理与隐私 | 承包商应遵守适用于机场运营的马来西亚数据保护法规及网络安全法规。 | M | 完全
11.11 | 网络安全、数据治理与隐私 | 承包商应维护完整的网络安全文档,包括安全架构、加固指南与恢复流程。 | M | 完全
11.12 | 网络安全、数据治理与隐私 | 承包商应实施数据治理,涵盖数据所有权、数据质量、元数据管理、保留期限与归档要求。 | M | 完全
12.0 与 E1、E2 及合同主文件的衔接
12.1 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 承包商应就质保、强化维护、缺陷通知期(DNP)、服务水平协议(SLA)、托管服务和生命周期支持遵守 E1。 | M | 完全
12.2 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 承包商应就网络安全、漏洞管理、安全监控与安全治理遵守 E2。 | M | 完全
12.3 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 承包商应就托管、基础设施、备份、灾难恢复和业务连续性遵守附件 B 和附件 E。 | M | 完全
12.4 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 本合规声明明确了数字导览系统特定的技术要求,并作为 E1、E2、附件 B 和附件 E 要求的补充。 | M | 完全
12.5 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 在本合规声明与 E1 就强化维护、DNP、SLA、托管服务或生命周期支持出现不一致时,以 E1 为准,但本合规声明中经业主接受的更严格的数字导览系统特定技术义务除外。 | M | 完全
12.6 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 承包商应确保所有数字导览系统在功能、运行、集成、网络安全、监控和性能方面的要求在整个合同期内始终完全适用。 | M | 完全
12.7 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 数字导览系统应在不进行重大架构改造的前提下,支持未来智慧机场建设、企业级数字孪生、MAHB 大数据分析(BDA)、人工智能及机场未来数字服务。 | M | 完全
12.8 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 承包商应确保与 MYairports 手机应用、Information Broker(IB)、AMS、FIDS、PFQMS、BHS、ATR 及业主批准的其他机场 ICT 系统持续保持互操作性。 | M | 完全
12.9 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 承包商应确保全部硬件、软件、云服务和许可在整个合同期内由相应的原始设备制造商(OEM)及软件供应商提供持续支持。 | M | 完全
12.10 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 承包商应在整个合同期内全面配合业主的审计、技术评审、合规评估与运营就绪活动。 | M | 完全

## Appendix A8_2(T) - SOTD
第3工作包(WP03)指定分包合同(NSC) - 槟城国际机场扩建项目
第 A8_2 (T) 节 - 承包商供货/方案摘要(SOTD)：D.10 数字导览系统
填写说明:请为所有项目填写品牌/制造商名称、型号、原产国及产品说明。
序号 | 类别 / 范围 | 组件 / 设备描述 | 品牌 / 制造商名称 | 型号 | 原产国 | 产品名称 / 备注 | 招标页码
A.1 数字导览应用软件
A.1.1 | A.1 数字导览应用软件 | 数字导览企业应用平台
A.1.2 | A.1 数字导览应用软件 | 面向 PIA 的 MYairports 手机应用及网站增强
A.1.3 | A.1 数字导览应用软件 | 互动式室内导航与地图平台
A.1.4 | A.1 数字导览应用软件 | 集中式内容管理系统(CMS)
A.1.5 | A.1 数字导览应用软件 | 管理、配置与分析平台
A.2 互动导览自助终端系统
A.2.1 | A.2 互动导览自助终端系统 | 互动导览触摸屏自助终端(10台,含全部配件)
A.2.2 | A.2 互动导览自助终端系统 | 工业级终端控制器 / 嵌入式计算平台
A.2.3 | A.2 互动导览自助终端系统 | 集成式工业级 UPS(用于自助终端)
A.2.4 | A.2 互动导览自助终端系统 | 自助终端管理服务器 / 平台
A.3 基础设施与托管平台
A.3.1 | A.3 基础设施与托管平台 | 数字导览应用托管平台
A.3.2 | A.3 基础设施与托管平台 | 数据库平台
A.3.3 | A.3 基础设施与托管平台 | 灾难恢复 / 二级托管平台
A.3.4 | A.3 基础设施与托管平台 | 监控与可观测性平台
A.4 软件许可
A.4.1 | A.4 软件许可 | 数字导览企业软件许可
A.4.2 | A.4 软件许可 | 内容管理系统许可
A.4.3 | A.4 软件许可 | 数据库管理系统许可
A.4.4 | A.4 软件许可 | 操作系统许可
A.4.5 | A.4 软件许可 | 监控与可观测性平台许可
A.5 集成组件
A.5.1 | A.5 集成组件 | 通过 Information Broker(IB)对接机场管理系统(AMS / AODB / FIDS)的集成接口
A.5.2 | A.5 集成组件 | 通过 Information Broker(IB)对接客流与排队管理系统(PFQMS)的集成接口
A.5.3 | A.5 集成组件 | 通过 Information Broker(IB)对接行李处理与核对系统(BHS / ATR)的集成接口
A.5.4 | A.5 集成组件 | Information Broker(IB)企业服务总线(ESB)集成适配器与 API 服务
A.5.5 | A.5 集成组件 | 通过 Information Broker(IB)对接 MAHB 大数据分析平台(BDA)的集成接口

## Summary
MAHB PENANG INTERNATIONAL AIRPORT EXPANSION (WP03)
D.10 DIGITAL WAYFINDING SOLUTION - TENDER COMPLIANCE SUMMARY
章节编号 | 技术领域 / 范围 | 条款总数 | 必备项(M) | 招标页码
第 1 节 | 总体要求 | 12 | 12 | Pages 1-3
第 2 节 | 业主需求 - 移动应用、互动导览与自助终端 | 45 | 45 | Pages 3-8
第 3 节 | 非功能性要求 | 18 | 18 | Pages 8-10
第 4 节 | 私有云 / 数据中心要求 | 15 | 15 | Pages 10-12
第 5 节 | 测试、调试与验收 | 20 | 20 | Pages 12-14
第 6 节 | 支持、质保、强化维护与日常维护 | 12 | 12 | Pages 14-16
第 7 节 | 风险管理、韧性与业务连续性 | 10 | 10 | Pages 16-17
第 8 节 | 实施、迁移与运营交接 | 12 | 12 | Pages 17-19
第 9 节 | 监控、可观测性与分析 | 12 | 12 | Pages 19-20
第 10 节 | 供应商治理、文档与互操作性 | 12 | 12 | Pages 20-22
第 11 节 | 网络安全、数据治理与隐私 | 12 | 12 | Pages 22-24
第 12 节 | 与 E1、E2 及合同主文件的衔接 | 10 | 10 | Pages 24-26
合计 | 12 个技术规范领域 | 190 | 190 | 26 页
附录 A8_2(T) SOTD 摘要
类别 | 范围描述 | 条目数 | 关键交付物 | 招标页码
A.1 | 数字导览应用软件 | 5 | 导览应用平台、MYairports 应用、地图、CMS、分析 | Page 1
A.2 | 互动导览自助终端系统 | 4 | 10 台 50 英寸触摸屏自助终端、工业 PC、UPS、终端管理服务器 | Pages 1-2
A.3 | 基础设施与托管平台 | 4 | 云/本地托管、数据库、DR / HA 二级托管、监控 | Page 2
A.4 | 软件许可 | 5 | 企业应用许可、CMS 许可、DBMS、操作系统、监控许可 | Page 2
A.5 | 集成组件 | 5 | AMS(AODB/FIDS)、PFQMS、BHS/ATR、Information Broker(IB)、BDA | Page 2-3

## Clarification
文件 | 条目 / 问题编号 | 主题 / 招标参考 | MAHB 官方澄清与影响
澄清 No. 1 | Item 13 (Pg. 3) | MYairports 应用扩展 - 开发商信息 | MAHB 答复： 提供现任开发商信息：Jaringan Nadi Teknologi Sdn Bhd (联系人:Nik Hasifah Binti Nik Othman / Krishnojirao Viswanatharao Chandrashekar,电话:019-2697119 / +91 9886745756,邮箱: nik@naditeknologi.com.my)。
问:请提供将参与合作的现有 MYairports 开发商的联系方式。
澄清 No. 1 | Item 19 (Pg. 4) | A2.T 导览 - 停车系统集成 | MAHB 答复： 现有系统为 Wei Long Carpark System,由 Wei Long Electronics Engineering Sdn. Bhd. 提供(Tee Jin Hong 先生,手机:+6016-7626700,邮箱: jhtee@weilongelectronics.com.my)。
问:停车系统的方案名称及当前供应商是谁?
澄清 No. 2 | Item 4 (Pg. 3) | 室内定位(蓝点 vs 二维码/BLE) | MAHB 答复： "对于依赖实时室内位置的功能, 必须提供连续蓝点定位。 二维码或手动选择仅可作为补充或后备方式使用。Wi-Fi FTM/RTT 支持尚未确认。若通过 Wi-Fi 无法达到所需精度, 承包商应提供完整的 BLE 信标或同等定位方案,包括网关、安装、布线、供电、标定及软件。"
问:连续蓝点是强制要求吗?机场 Wi-Fi 是否支持 FTM/RTT?BLE 信标由谁提供?
澄清 No. 2 | Item 5 (Pg. 3) | MYairports 现任开发商报价 | MAHB 答复： 承包商必须直接与 Jaringan Nadi Teknologi 协调,并将手机应用与网站增强的所有费用纳入报价。业主不再单独提供补偿。
问:应用与网站工作的现任开发商报价及商务条款。
澄清 No. 2 | Item 6 (Pg. 3) | Web 与移动端 CMS 架构 | MAHB 答复： 需要采用一套统一的内容架构。MYairports 应用与网站必须通过 IB 与中央自助终端/导览 CMS 进行同步。必须提供读 API 与 Webhook。
问:Web + 移动端:一套 CMS/API 还是两套?
澄清 No. 2 | Item 7 (Pg. 3) | PARCS 厂商 API 与支付网关 | MAHB 答复： RFT 不确认 API 是否已就绪。承包商必须核实现有系统并通过 IB 集成,或自行提供必要的 API/中间件。
问:停车厂商和支付网关的 API 是否可用?
澄清 No. 2 | Item 8 (Pg. 3) | 预购 / 优惠券 / 会员 | MAHB 答复： 通过 MYairports 增强提供预购、优惠券和促销功能。 不要求 完整的会员积分与等级体系。
问:预购/优惠券/会员 - 自建还是集成?
澄清 No. 2 | Item 9 (Pg. 3) | 自助终端人脸识别 | MAHB 答复： 人脸识别为 可选项, 可使用登机牌或二维码扫描替代。仅在提出人脸识别方案时,自助终端才需配置摄像头。
问:人脸识别是强制还是可选?自助终端是否必须配摄像头?
澄清 No. 2 | Item 10 (Pg. 3) | CAD/BIM/GIS 图纸与 POI 数据填充 | MAHB 答复： 不保证提供机器可读的 CAD/BIM/GIS 文件。承包商必须通过现场勘查核实图纸,配置导览路线/POI,并完成初始 POI 数据填充。
问:是否提供机器可读图纸?由谁负责 POI 内容填充?
澄清 No. 2 | Item 11 (Pg. 3) | 自助终端布点的供电与网络界面 | MAHB 答复： 并非每个点位都已确认具备供电/网络条件。承包商必须从指定交接点开始,提供全部自助终端布线、端接、插座、UPS、安装支架、支撑件及复原工作。
问:每个点位是否具备供电与网络终接?安装由谁负责?
澄清 No. 2 | Item 12 (Pg. 3) | 导览系统清单金额划分 | MAHB 答复： 必须在 清单 4(实施)、 清单 5(强化维护/DNP)和 清单 6(2+3+5 年的托管服务)中分别报价。
问:导览系统报价是放在清单 6 托管服务,还是仅放在清单 4 和清单 5?